## sheet
Дата: | [10 empty] | Дата: |  |  |  |  | t нв =
Бланк осмотра оборудования (согласно маршрутной карте № 1,3,4)
ОРУ-35 кВ | [10 empty] | Бланк осмотра оборудования (согласно маршрутной карте № 2,5,6)
Диспетчерское наименование |  | Уровень продувки |  |  | Уровень масла |  |  | ф.А | ф.В | ф.С | В-220 | [5 empty] | ТТ-220
|  | ф.А | ф.В | ф.С | 2ТСН |  | ТТ-35 2ТСН |  |  |  | Диспетчерское наименование |  | Уровень продувки |  |  | Примечание | Уровень масла |  |  | Примечание
В-35 2ТСН |  |  |  |  | 3ТСН |  | ТТ-35 3ТСН | [5 empty] | ф.А | ф.В | ф.С |  | ф.А | ф.В | ф.С
В-35 3ТСН |  |  |  |  | 4ТСН |  | ТН-35 2АТГ |  | ТН-35 3АТГ |  | В-220 Мирная
АТГ + Реактор | [10 empty] | В-220 Топаз
Диспетчерское наименование | Уровень масла |  | Давление в вводе |  | Температура масла, ºС |  | Давление манометров маслонасосов |  |  |  | ОВ-220
| Бак | РПН | 500 | 220 | ТС1 | ТС2 | 1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | В-220 2АТГ
2 АТГ ф.С | [10 empty] | ШСВ-220
2 АТГ ф.В | [10 empty] | В-220 3АТГ
2 АТГ ф.А |  |  | --- | --- | [6 empty] | В-220 Орбита
АТГ резер. фаза | [10 empty] | В-220 Факел
3 АТГ ф.С |  |  | --- | --- | [6 empty] | В-220 Комета-2
3 АТГ ф.В |  |  | --- | [7 empty] | В-220 Комета-1
3 АТГ ф.А |  |  | --- | [7 empty] | ТН-220
Примечание: | [6 empty] | 1 группа | 2 группа | 3 группа | ТТ нейтрали | Диспетчерское наименование | № каскада | Уровень масла |  |  | Диспетчерское наименование | № каскада | Уровень масла |  |  | ТН-220 ОСШ
Р-500 2С ф.С |  | --- |  | --- |  | --- | [6 empty] | ф.А | ф.В | ф.С |  |  | ф.А | ф.В | ф.С
Р-500 2С ф.В |  | --- |  | --- |  | --- |  |  |  |  | 1ТН-220 | 1 каскад |  |  |  | 2ТН-220 | 1 каскад
Р-500 2С ф.А |  | --- | --- | --- |  | --- | [5 empty] | 2 каскад |  |  |  |  | 2 каскад
В-500 | [5 empty] | ТТ-500 |  |  |  |  | Здания и помещения
Диспетчерское наименование |  | Уровень продувки |  |  | Примечание | Уровень масла |  |  | Примечание |  | Наименование помещения/здания |  | Соответствие положения запорной арматуры |  |  | Работоспособность обогрева |  |  | Температура, ºС |  | Примечание
|  | ф.А | ф.В | ф.С |  | ф.А | ф.В | ф.С |  |  | Компрессорная №1
В-500 Р-500 2С | I эл |  |  |  |  | --- | --- | --- |  |  | Баллоная №1
| II эл. | [9 empty] | Компрессорная №2
| --- | Давление элегаза |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | Баллоная №2
В-500 ВШТ-31 | --- | [9 empty] | КПЗ ОПУ
В-500 ВЛТ-30 | --- | [9 empty] | КПЗ-2
| --- | Уровень продувки |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | Насосная пожаротушения
В-500 ВШЛ-32 | I эл | [9 empty] | Мастерская по ремонту ВВ |  | ---
| II эл. | [9 empty] | Артскважина |  | --- | [5 empty] | ---
В-500 ВШЛ-21 | I эл | [9 empty] | Здание артезианской скважины |  | --- | [5 empty] | ---
| II эл. | [9 empty] | Помещение 1 (2) АБ |  | ---
В-500 ВШТ-22 | I эл | [9 empty] | Помещение п/этажа №1,2,3 |  | ---
| II эл. | [9 empty] | Трубопроводы воздушной сети ПС
В-500 ВЛТ-20 | I эл | [9 empty] | ОРУ-500 |  |  |  |  | ---
| II эл. | [9 empty] | ОРУ-220 |  |  |  |  | ---
В-500 ВШТ-11 | I эл | [9 empty] | ОРУ-35 |  |  |  |  | ---
| II эл. | [9 empty] | Резервная фаза АТГ, Р-500 2С
В-500 ВШЛ-12 | I эл | [9 empty] | Диспетчерское наименование |  | Наличие пломб на вентильных задвижках, через которые возможен слив масла |  |  |  | Наличие пломб на задвижках в открытом положении на участке маслопровода от расширительного бака до основного бака
II эл.
ТТ-500 Трачуковская | --- | --- | --- | --- | ---
ТН-500 | [10 empty] | Резервная фаза АТГ
Диспетчерское наименование | № каскада | Уровень масла |  |  | Диспетчерское наименование |  | № каскада | Уровень масла
|  | ф.А | ф.В | ф.С |  |  |  | ф.А | ф.В | ф.С | Резервная фаза Р-500 2С
1ТН-500 | 1 каскад |  |  |  | 2ТН-500 |  | 1 каскад
| 2 каскад | [5 empty] | 2 каскад
| 3 каскад | [5 empty] | 3 каскад
| 4 каскад | [5 empty] | 4 каскад
1ТН-500 Трачуковская |  |  |  |  | 2ТН-500 Трачуковская
ТН-500 СГРЭС-1 | 1 каскад
2 каскад
| 3 каскад |  |  |  |  | t нв =
4 каскад
ТН-500 Белозёрная
Осмотр выполнил:
[7 empty] | (подпись, должность Фамилия И.О.) | [5 empty] | Осмотр выполнил:
|  |  |  | С бланком ознакомлен: | [11 empty] | (подпись, должность Ф.И.О.)
[7 empty] | (подпись, должность Фамилия И.О.) | [5 empty] | С бланком ознакомлен:
(подпись, должность Ф.И.О.)
Утвердил: Начальник ПС 500 кВ Кустовая Ивашкевич А.Е.
[9 empty] | подпись |  | Утвердил: Начальник ПС 500 кВ Кустовая Ивашкевич А.Е.
подпись